**TJEKSKEMA 6: NYT ANLÆG**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tjekskema 6** | **Etablering af nyt proces- ventilationsanlæg** | **Tjek!****√** | **Bemærkninger:** |
|  |  |  | *Dette tjekskema anvendes som et hjælpeskema, når nyt procesventilationsanlæg planlægges. Tjek- skemaet er et simpelt tjekskema, som løbende ud-**fyldes, efterhånden som planlægningen og gennem- førelse af projektet skrider frem. Vejledningens forskellige afsnit giver input til de punkter, der indgår i dette tjekskema.* |
| 6.1 | Er behovet for procesventilation og udformning af anlæg afdækket grundigt, så der er et fyldest- gørende projekteringsgrundlag? |  | *Se rutediagram nr. 2: ”Forureningskilder og procesventilation”* |
| 6.2 | Er der en fyldestgørende krav- specifikation til brug ved tilbuds- indhentning? |  |  |
| 6.3 | Er etableringsfasen planlagt grundigt, så ventilations- anlægget kan opføres effektivt og sikkert? |  |  |
| 6.4 | Er der fastlagt plan for tilsyn og løbende kvalitetskontrol samt acceptkriterier for det udførte arbejde? |  |  |
| 6.5 | Er der udarbejdet fyldestgørende afleveringsdokumentation på anlægget? |  |  |
| 6.6 | Er der givet fyldestgørende brugerinstruktion til daglige brugere af anlægget samt drifts- og vedligeholdelsespersonale? |  |  |
| 6.7 | Er der fastlagt plan for fore- byggende vedligehold på ventilationsanlægget? |  |  |